STEINEL DIY Buitenlamp zonder sensor

L 10

zwart

Afmetingen (L x B x H): 224 x 175 x 242 mm;Met lampjes: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zwart;VPE1, EAN: 4007841084752;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon;kleur: zwart;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 15 W;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 1000 W;TL-lampen, ongecompenseerd: 500 VA;TL-lampen, seriegecompenseerd: 500 VA;TL-lampen parallel gecompenseerd: 500 VA;Led-lampen < 2 W: 16 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 64 W;Led-lampen > 8 W: 64 W;Capacitieve belasting in μF: 132 µF;Schemerschakelaar: Nee;Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik;Sokkel: E27;basislichtfunctie: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel

art.nr. 084752

Bestelaanduiding L 10 zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen