STEINEL DIY Lampada da esterno con sensore

L 115 S

bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 257 x 215 x 330 mm;Con lampadina: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841657413;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: bianco;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Vetro trasparente;Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 60 W;Consumo proprio: 0,7 W;Altezza di montaggio max.: 6,00 m;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 5 m (52 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 12 m (302 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Materiale di copertura: calotte di copertura;Lampadina sostituibile: Lampada standard;Zoccolo: E27;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile, 4 ore;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: Sì;Collegamento in rete: No;Funzione luce di base in percentuale: 0 – 50 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 0 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 50 %;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 240 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 657413

Denominazione ordine L 115 S bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione