STEINEL DIY Lampada da esterno senza sensore

L 12

antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 108 x 155 x 272 mm;Con lampadina: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Con telecomando: No;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841069155;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 Hz;Potenza: 60 W;Altezza di montaggio max.: 3,00 m;Modalità Slave regolabile: No;Interruttori crepuscolari: No;Lampadina sostituibile: Lampada standard;Zoccolo: E27;Accensione graduale della luce: No;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: No;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Categoria die prodotto: Lampada da esterno senza sensore

Produttore Steinel

Art. n. 069155

Denominazione ordine L 12 antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione