STEINEL DIY Buitenlamp zonder sensor

L 12

antraciet

Afmetingen (L x B x H): 108 x 155 x 272 mm;Met lampjes: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841069155;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, tuin & oprit, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz;Vermogen: 60 W;Montagehoogte max.: 3,00 m;Slavemodus instelbaar: Nee;Schemerschakelaar: Nee;Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik;Sokkel: E27;Soft-lightstartfunctie: Nee;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Nee;Optimale montagehoogte: 2 m;Product categorie: Buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel

art.nr. 069155

Bestelaanduiding L 12 antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen