STEINEL DIY Buitenlamp zonder sensor

L 15

zwart

Afmetingen (L x B x H): 243 x 188 x 404 mm;Met lampjes: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zwart;VPE1, EAN: 4007841069179;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: zwart;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Transparant glas;Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz;Vermogen: 60 W;Montagehoogte max.: 3,00 m;Slavemodus instelbaar: Nee;Schemerschakelaar: Nee;Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik;Sokkel: E27;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Nee;Optimale montagehoogte: 2 m;Product categorie: Buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel

art.nr. 069179

Bestelaanduiding L 15 zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen