STEINEL DIY Buitenlamp zonder sensor

L 15
wit

Afmetingen (L x B x H): 243 x 188 x 404 mm;Met lampjes: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841069186;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, tuin & oprit, terras / balkon, rondom het huis;kleur: wit;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof transparant;Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz;Vermogen: 60 W;Montagehoogte max.: 3,00 m;Schemerschakelaar: Nee;Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik;Sokkel: E27;basislichtfunctie: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Nee;Optimale montagehoogte: 2 m;Product categorie: Buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel
art.nr. 069186
Bestelaanduiding L 15 wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
