STEINEL DIY E27 Sensor buitenlamp

L 190 S

zwart

Afmetingen (L x B x H): 147 x 217 x 335 mm;Met lampjes: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zwart;VPE1, EAN: 4007841644413;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: zwart;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Transparant glas;Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz;Vermogen: 100 W;Eigen verbruik: 0,8 W;Montagehoogte max.: 4,00 m;Slavemodus instelbaar: Nee;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 5 m (39 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 12 m (226 m²);Schemerschakelaar: Ja;Afdekmateriaal: afdekplaatjes;Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik;Sokkel: E27;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h;Schemerinstelling: 2 – 200 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Koppeling: Nee;Basislichtfunctie in procenten: 0 – 50 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 0 %;Basislichtfunctie procent, tot: 50 %;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: E27 Sensor buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 644413

Bestelaanduiding L 190 S zwart

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen