STEINEL DIY Luce crepuscolare

L 22 N

antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 81 x 162 x 280 mm;Con lampadina: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841065782;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK07;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Acciaio inossidabile;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 60 W;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Interruttori crepuscolari: Sì;Lampadina sostituibile: Lampada standard;Zoccolo: E27;Accensione graduale della luce: No;Regolazione crepuscolare: 2 – 50 lx;Funzione luce di base: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: No;Categoria die prodotto: Luce crepuscolare

Produttore Steinel

Art. n. 065782

Denominazione ordine L 22 N antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione