STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 30

sans détecteur de mouvement

• Dimensions (L x l x H): 108 x 122 x 261 mm
• Avec source: Non
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Avec télécommande: Non
• Variante: sans détecteur de mouvement
• UC1, Code EAN: 4007841068882
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK07
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 15 W
• Culot: E27
• Mise en réseau possible: Non
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 068882

Désignation commande L 30 sans détecteur de mouvement

Livrer, monter et régler pour être opérationnel