STEINEL DIY E27 Sensor buitenlamp

L 585 S

antraciet

Afmetingen (L x B x H): 229 x 215 x 312 mm;Met lampjes: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841035723;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: antraciet;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Transparant glas;Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz;Vermogen: 60 W;Eigen verbruik: 0,55 W;Montagehoogte max.: 3,00 m;Slavemodus instelbaar: Nee;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 3 m (14 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (157 m²);Schemerschakelaar: Ja;Afdekmateriaal: stickers;Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik;Sokkel: E27;Soft-lightstartfunctie: Nee;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 8 sec. – 35 min;basislichtfunctie: Nee;Koppeling: Nee;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: E27 Sensor buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 035723

Bestelaanduiding L 585 S antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen