STEINEL DIY Lampada da esterno con sensore

L 595 S

bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 229 x 215 x 312 mm;Con lampadina: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841094942;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: bianco;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Vetro trasparente;Allacciamento alla rete: 230 – 240 V / 50 Hz;Potenza: 60 W;Consumo proprio: 0,55 W;Altezza di montaggio max.: 3,00 m;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 3 m (14 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (157 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Materiale di copertura: adesivi;Lampadina sostituibile: Lampada standard;Zoccolo: E27;Accensione graduale della luce: No;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 8 sec – 35 min;Funzione luce di base: No;Collegamento in rete: No;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 094942

Denominazione ordine L 595 S bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione