STEINEL DIY Lampada solare

XSolar L-S

bianco

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 187 x 189 x 298 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841671006;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: bianco;Luogo di montaggio: Parete;Incl. cavo di prolunga: 6 m;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: III;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica trasparente;Dettaglio tensione di alimentazione: Solare, indipendente dalla rete, Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh;Altezza di montaggio max.: 2,00 m;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Raggio d'azione radiale: r = 2 m (5 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 8 m (78 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 150 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 150 lm;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM5;Indice di resa cromatica: 80-89;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B10;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: No;Funzioni: Sensore di movimento;Regolazione crepuscolare: 2 lx;Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 0,5 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: Tutta la notte;Funzione luce di base in percentuale: 3 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 3 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 3 %;Potenza: 1,2 W;Carica della batteria: ab - 20°;Akku-Funktion: ab - 20;Angolo di rilevamento: 140 °;Categoria die prodotto: Lampada solare

Produttore Steinel

Art. n. 671006

Denominazione ordine XSolar L-S bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione