STEINEL DIY Lampada solare

XSolar SOL-O

antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 91 x 242 x 38 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841052966;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai;colore: antracite;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: III;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica strutturata;Dettaglio tensione di alimentazione: Solare, indipendente dalla rete, Accumulatore al litio-ferro 2000 mAh;Altezza di montaggio max.: 2,50 m;Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 7 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 7 lm;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM5;Indice di resa cromatica: 80-89;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B10;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Funzioni: Sensore di luce;Regolazione crepuscolare: 2 lx;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: Tutta la notte;Potenza: 0,07 W;Carica della batteria: ab 0°;Akku-Funktion: ab - 20;Categoria die prodotto: Lampada solare

Produttore Steinel

Art. n. 052966

Denominazione ordine XSolar SOL-O antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione