STEINEL DIY Solarlamp

XSolar SOL-O

antraciet

Afmetingen (L x B x H): 91 x 242 x 38 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841052966;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, tuin & oprit;kleur: antraciet;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: III;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd;Voedingsspanning detail: solar, netonafhankelijk, Lithium-ferrum-accu 2000 mAh;Montagehoogte max.: 2,50 m;Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 7 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 7 lm;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM5;Index kleurweergave: 80-89;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Functies: Lichtsensor;Schemerinstelling: 2 lx;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: de hele nacht;Vermogen: 0,07 W;Batterij opladen: ab 0°;Akku-Funktion: ab - 20;Product categorie: Solarlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 052966

Bestelaanduiding XSolar SOL-O antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen