STEINEL DIY Lampada solare

XSolar SOL-O S bugfriendly

antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 91 x 242 x 53 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841091354;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai;colore: antracite;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: III;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica strutturata;Dettaglio tensione di alimentazione: Solare, indipendente dalla rete, 2 x accumulatore al litio-ferro 2000 mAh;Altezza di montaggio max.: 2,50 m;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Raggio d'azione radiale: Ø 4 m (13 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 12 m (113 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 255 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 255 lm;Temperatura di colore: 1800 K;Scostamento cromatico LED: SDCM5;Indice di resa cromatica: 80-89;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B10;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Funzioni: Sensore di movimento;Regolazione crepuscolare: 2 lx;Regolazione del periodo di accensione: 10 sec – 0,5 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: Tutta la notte;Funzione luce di base in percentuale: 3 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 3 %;Potenza: 3,3 W;Carica della batteria: ab 0°;Akku-Funktion: ab - 20;Angolo di rilevamento: 360 °;Categoria die prodotto: Lampada solare

Produttore Steinel

Art. n. 091354

Denominazione ordine XSolar SOL-O S bugfriendly antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione