STEINEL DIY Bewegungsmelder

IS 360-1 DE

schwarz

Passiv Infrarot, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Bewegungsmelder für den Deckeneinbau im Innen- und Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 304 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 2,50 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,5 m, Reichweite Radial: Ø 4 m (13 m²), Reichweite Tangential: Ø 8 m (50 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Versorgungsspannung: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1000 W; Zeiteinstellung: 8 s – 35 Min.; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Farbe: Schwarz; RAL-Farbe: 9005; Abmessungen (Ø x H): 78 x 89 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 032852

Bestellbezeichnung IS 360-1 DE schwarz

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen