STEINEL DIY Dämmerungsschalter

NightmatIQ

anthrazit

on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Dämmerungsschalter für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Lichtmessung 1 – 75 lx; Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1 Schließer, 1000 W; Einstellung via: Potis; Vernetzung via Kabel; Farbe: Anthrazit; Abmessungen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 066130

Bestellbezeichnung NightmatIQ anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen