STEINEL DIY Interruttore crepuscolare

NightmatIQ

antracite

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 38 x 95 x 95 mm;Con rilevatore di movimento: No;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Variante: antracite;VPE1, EAN: 4007841066130;Esecuzione: Interruttori crepuscolari;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, Interni, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;Luogo di montaggio: Parete;Montaggio: In superficie, Parete;Grado di protezione: IP54;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale: Plastica;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Uscita di comando 1, ohmica: 1000 W;Lampade fluorescenti ballast elettronico: 250 W;Consumo proprio: 0,7 W;Tecnologia, sensori: Sensore ottico;Regolazione crepuscolare: 1 – 75 lx;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Cavo;Categoria die prodotto: Interruttore crepuscolare

Produttore Steinel

Art. n. 066130

Denominazione ordine NightmatIQ antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione