STEINEL DIY Dämmerungsschalter

NightmatIQ Plus

anthrazit

Dämmerungsschalter, on/off Lichtsteuerung potentialgebunden, Dämmerungsschalter für die Wandmontage Aufputz im Außenbereich mit COM1  Schnittstelle, Lichtmessung 1 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 1000 W; Einstellung via: Bluetooth Mesh, App, Smartphone; Vernetzung via Bluetooth Mesh; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Anthrazit; Abmessungen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 066116

Bestellbezeichnung NightmatIQ Plus anthrazit

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen