STEINEL DIY Schemerschakelaar

NightmatIQ Plus

antraciet

Afmetingen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm;Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh, App, Smartphone;Met afstandsbediening: Nee;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841066116;Uitvoering: Schemerschakelaar;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Montageplaats: wand;Montage: Op de muur, Wand;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 1000 W;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 250 W;Eigen verbruik: 0,5 W;Technologie, sensoren: Lichtsensor;Functies: Nachtspaarstand, licht 's morgens ON / OFF, Timer;Schemerinstelling: 1 – 1000 lx;basislichtfunctie: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Regeling constant licht: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master, Master/slave;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Product categorie: Schemerschakelaar

Fabrikant Steinel

art.nr. 066116

Bestelaanduiding NightmatIQ Plus antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen