STEINEL DIY Schemerschakelaar

NightmatIQ

wit

Afmetingen (L x B x H): 38 x 95 x 95 mm;Met bewegingsmelder: Nee;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Variant: wit;VPE1, EAN: 4007841066147;Uitvoering: Schemerschakelaar;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, tuin & oprit, Binnen, rondom het huis, terras / balkon;kleur: wit;Montageplaats: wand;Montage: Op de muur, Wand;Bescherming: IP54;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal: kunststof;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 1000 W;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 250 W;Eigen verbruik: 0,7 W;Technologie, sensoren: Gemengde lichtmeting;Schemerinstelling: 1 – 75 lx;Koppeling: Ja;Koppeling via: Kabel;Product categorie: Schemerschakelaar

Fabrikant Steinel

art.nr. 066147

Bestelaanduiding NightmatIQ wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen