STEINEL DIY E27 Sensor binnenlamp

RS 16 L S

Afmetingen (Ø x H): 275 x 95 mm;Met lampjes: Nee;Met bewegingsmelder: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;VPE1, EAN: 4007841738013;Toepassing, plaats: Binnen;Toepassing, ruimte: hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, Buiten, Binnen;kleur: wit;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand, plafond;Montage: Wand, Plafond, Op de muur;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Opaalglas;Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz;Schakeluitgang 1, ohms: 800 W;Eigen verbruik: 1,1 W;Montagehoogte max.: 4,00 m;HF-techniek: 5,8 GHz;Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 8 m (50 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 8 m (50 m²);Schemerschakelaar: Ja;Zendvermogen: < 1 mW;Type lichtbron: lamp voor universeel gebruik;Sokkel: E27;Soft-lightstartfunctie: Nee;Permanente verlichting: inschakelbaar;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Master/master;Koppeling via: Kabel;TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 100 W;Led-lampen < 2 W: 25 W;Led-lampen > 8 W: 100 W;Led-lampen > 2 W < 8 W: 50 W;Vermogen: 60 W;Openingshoek: 160 °;Bescherming, plafond: IP44;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: E27 Sensor binnenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 738013

Bestelaanduiding RS 16 L S

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen