STEINEL DIY Lampada a sensore per interno LED

RS 200 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth

Dimensioni (Ø x H): 263 x 53 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Con rilevatore di movimento: Sì;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Smartphone, Tablet, App, Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: con rilevatore di movimento & Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841078782;Applicazione, luogo: Interni;Applicazione, locale: vano scala, Interni, locale multiuso / di servizio, corridoio / pianerottolo, aree di soggiorno;colore: antracite;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete, soffitto;Montaggio: Soffitto, Parete;Resistenza agli urti: IK10;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz;Modalità Slave regolabile: Sì;Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero;Scalabilità elettronica: Sì;Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²);Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Potenza di trasmissione: < 1 mW;Flusso luminoso prodotto totale: 1165 lm;Efficienza totale del prodotto: 68 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile, 4 ore;Funzioni: Sensore di movimento, Funzione DIM, Sensore di luce, Luce di orientamento;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 30 min;Funzione luce di base: Sì;Dettaglio funzione luce di base: Luce di effetto LED;Funzione luce di base tempo: 1-60 min;Luce principale regolabile: 50 - 100 %;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Durata del LED secondo IEC-62717 (L70): 54000;Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70): 54000;Protezione con fusibile B10: 134;Protezione con fusibile B16: 215;Protezione con fusibile C10: 134;Protezione con fusibile C16: 215;Funzione luce di base in percentuale: 10 – 100 %;Potenza: 17,1 W;Indice di resa cromatica CRI: = 80;Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471: RG1;Angolo di apertura: 160 °;Angolo di rilevamento: 360 °;Categoria die prodotto: Lampada a sensore per interno LED

Produttore Steinel

Art. n. 078782

Denominazione ordine RS 200 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione