STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

DL Vario Quattro S

bianco

Dimensioni (Ø x H): 310 x 69 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: bianco;VPE1, EAN: 4007841035440;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, vano scala, Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, Interni;colore: bianco;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: soffitto;Resistenza agli urti: IK07;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 35 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica strutturata;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 9,8 W;Altezza di montaggio max.: 6,00 m;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: Sì;Dettaglio raggio d'azione: Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 8 m in 4 direzioni (in step di 90°);Raggio d'azione radiale: 4 x 4 m (16 m²);Raggio d'azione tangenziale: 16 x 16 m (256 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 1000 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 1000 lm;Efficienza totale del prodotto: 102 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile, 4 ore;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 30 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 10/30 min, tutta la notte;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: No;Funzione luce di base in percentuale: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 10 %;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m;Angolo di rilevamento: 360 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 035440

Denominazione ordine DL Vario Quattro S bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione