STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

GL 60 S

Met lampjes: Ja;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;VPE1, EAN: 4007841007881;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, rondom het huis, tuin, terras / balkon, tuin & oprit;kleur: zilver;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: Staand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C;Materiaal van de behuizing: roestvrij staal;Materiaal van de afdekking: Opaalglas;Stroomtoevoer: 230 – 240 V / 50 Hz;Vermogen: 9,78 W;Slavemodus instelbaar: Nee;Onderkruipbescherming: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: Ø 12 m (113 m²);Reikwijdte tangentiaal: Ø 24 m (452 m²);Schemerschakelaar: Ja;Afdekmateriaal: afdekplaatjes;Lichtstroom totaal product: 781 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 781 lm;Totale efficiëntie van het product: 79,9 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM6;Type lichtbron: Led vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 25000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 20000;Sokkel: E27;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar, 4 h;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Koppeling: Nee;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 50 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 50 %;Index kleurweergave CRI: = 82;Registratiehoek: 360 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 007881

Bestelaanduiding GL 60 S

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen