STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

GL 65

sans détecteur de mouvement

• Avec source: oui, source LED
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Avec télécommande: Non
• Variante: sans détecteur de mouvement
• UC1, Code EAN: 4007841069469
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: Version sur pied
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Verre opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 8,5 W
• Flux lumineux total du produit: 575 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 575 lm
• Efficacité totale du produit: 68 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 36000
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Mise en réseau possible: Non
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 80
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 069469

Désignation commande GL 65 sans détecteur de mouvement

Livrer, monter et régler pour être opérationnel