STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

GL 65 S

con rilevatore di movimento

Con lampadina: Sì, lampadina LED;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: con rilevatore di movimento;VPE1, EAN: 4007841069476;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Montaggio a pavimento;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Vetro opalino;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 8,7 W;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 36000;Protezione antistrisciamento: No;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: Sì;Raggio d'azione radiale: r = 6 m (57 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 8 m (101 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 575 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 575 lm;Efficienza totale del prodotto: 66 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 36000;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Funzioni: Sensore di movimento, Potenziometro;Regolazione crepuscolare: 10 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: Sì;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: No;Funzione luce di base in percentuale: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 10 %;Indice di resa cromatica CRI: = 80;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 069476

Denominazione ordine GL 65 S con rilevatore di movimento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione