STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

GL 65 S

met bewegingsmelder

Met lampjes: Ja, led-lampjes;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;Variant: met bewegingsmelder;VPE1, EAN: 4007841069476;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: Staand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Opaalglas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 8,7 W;LB-normering voeding bij 25 °C: > 36000;Onderkruipbescherming: Nee;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Ja;Reikwijdte radiaal: r = 6 m (57 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 8 m (101 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 575 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 575 lm;Totale efficiëntie van het product: 66 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 36000;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Functies: Bewegingssensor, Potentiometer;Schemerinstelling: 10 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Nee;Basislichtfunctie in procenten: 10 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 10 %;Index kleurweergave CRI: = 80;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 069476

Bestelaanduiding GL 65 S met bewegingsmelder

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen