STEINEL DIY Buitenlamp zonder sensor

GL 80 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth

Afmetingen (L x B x H): 161 x 110 x 633 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zonder bewegingsmelder, met Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841079284;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: Staand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 9,1 W;Lichtstroom totaal product: 650 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 650 lm;Totale efficiëntie van het product: 71 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Koppeling via: Bluetooth;Index kleurweergave CRI: = 82;Product categorie: Buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel

art.nr. 079284

Bestelaanduiding GL 80 C zonder bewegingsmelder, met Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen