STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

GL 80 SC

antraciet

Afmetingen (L x B x H): 161 x 110 x 633 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: antraciet;VPE1, EAN: 4007841055479;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: Staand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 9,1 W;Eigen verbruik: 1 W;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Ja;Reikwijdte radiaal: r = 5 m (35 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (35 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 650 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 650 lm;Totale efficiëntie van het product: 71 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 10-30 min., hele nacht;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 50 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 50 %;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Index kleurweergave CRI: = 82;Registratiehoek: 160 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 055479

Bestelaanduiding GL 80 SC antraciet

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen