STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

L 270 digi SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 65 x 366 x 235 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: App, Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: con rilevatore di movimento & Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841067205;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: Sì;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -10 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 7,8 W;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 60000;Altezza di montaggio max.: 2,50 m;Modalità Slave regolabile: Sì;Protezione antistrisciamento: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Dettaglio raggio d'azione: 3 zone di rilevamento possono essere (de)attivate singolarmente, la portata può essere impostata separatamente;Raggio d'azione radiale: r = 6 m (57 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 8 m (101 m²);Flusso luminoso prodotto totale: 637 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 637 lm;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: Sì;Dettaglio funzione luce di base: Luce di effetto LED;Funzione luce di base tempo: 10s-60 min, SPENTO, Controllo della luminosità;Luce principale regolabile: 5 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Funzione luce di base in percentuale: 5 – 100 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 5 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 100 %;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 067205

Denominazione ordine L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione