STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 271 digi C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

• Dimensions (L x l x H): 65 x 116 x 235 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Avec télécommande: Non
• Variante: sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841068714
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: jardin, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -10 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 6,6 W
• Durée de vie assignée moyenne de l’alimentation à 25 °C: > 60000
• Flux lumineux total du produit: 566 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 566 lm
• Efficacité totale du produit: 85 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Éclairage permanent: commutable
• Mise en réseau possible: Oui
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 068714

Désignation commande L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel