STEINEL DIY Lampada da esterno LED senza sensore

L 40 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 105 x 201 x 229 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: senza rilevatore di movimento, con Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841085230;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 12,9 W;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 60000;Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 869 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 869 lm;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile;Funzione luce di base: Sì;Dettaglio funzione luce di base: solo in combinazione con la versione SC;Luce principale regolabile: 5 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave;Funzione luce di base in percentuale: 10 – 100 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 100 %;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED senza sensore

Produttore Steinel

Art. n. 085230

Denominazione ordine L 40 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione