STEINEL DIY Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

L 42 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

• Dimensions (L x l x H): 105 x 131 x 274 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841085254
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP54
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 12,6 W
• Durée de vie assignée moyenne de l’alimentation à 25 °C: > 60000
• Matériau de recouvrement: Clips de couverture
• Flux lumineux total du produit: 871 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 871 lm
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Éclairage permanent: commutable
• Éclairage principal réglable: 5 - 100 %
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Catègorie de produits: Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur

Fabricant Steinel

Réf. 085254

Désignation commande L 42 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel