STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

L 605 S

con rilevatore di movimento

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 131 x 78 x 260 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;Variante: con rilevatore di movimento;VPE1, EAN: 4007841065287;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -10 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: Vetro opalino;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 11,3 W;Durata utile alimentatore (max. °C): 36000 ore;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 36000;Altezza di montaggio max.: 2,00 m;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 2 m (6 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 10 m (157 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Materiale di copertura: adesivi;Flusso luminoso prodotto totale: 729 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 729 lm;Efficienza totale del prodotto: 64,5 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 36000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 36000;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile;Regolazione crepuscolare: 10 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min;Funzione luce di base: Sì;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: No;Funzione luce di base in percentuale: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 10 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 10 %;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 065287

Denominazione ordine L 605 S con rilevatore di movimento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione