STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

L 625 CAM SC

Afmetingen (L x B x H): 131 x 78 x 305 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Wi-Fi;Met afstandsbediening: Nee;VPE1, EAN: 4007841092597;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: verblijfsruimte, entree, tuin & oprit;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -10 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Opaalglas;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 14 W;LB-normering voeding bij 25 °C: > 36000;Montagehoogte max.: 2,00 m;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 2 m (6 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 10 m (157 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 925 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 925 lm;Totale efficiëntie van het product: 67 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 36000;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Permanente verlichting: inschakelbaar;Functies: Bewegingssensor, Iintercominstallatie, Camera;Schemerinstelling: 10 – 10000 lx;Tijdinstelling: 60 sec. – 15 min;basislichtfunctie: Ja;Hoofdlicht instelbaar: 30 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Nee;Basislichtfunctie in procenten: 10 – 40 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 10 %;Basislichtfunctie procent, tot: 40 %;Koppeling via: Wi-Fi;Index kleurweergave CRI: = 80;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 092597

Bestelaanduiding L 625 CAM SC

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen