STEINEL DIY Lampada da esterno senza sensore

L 830 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 132 x 110 x 110 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablet;Con telecomando: No;Variante: senza rilevatore di movimento, con Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841079253;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 9,1 W;Interruttori crepuscolari: No;Flusso luminoso prodotto totale: 493 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 493 lm;Efficienza totale del prodotto: 54 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: No;Luce continua: commutabile;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: 0 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: No;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Categoria die prodotto: Lampada da esterno senza sensore

Produttore Steinel

Art. n. 079253

Denominazione ordine L 830 C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione