STEINEL DIY Buitenlamp zonder sensor

L 835 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth

Afmetingen (L x B x H): 132 x 110 x 110 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablet;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zonder bewegingsmelder, met Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841079260;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 9,1 W;Schemerschakelaar: Nee;Lichtstroom totaal product: 616 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 616 lm;Totale efficiëntie van het product: 68 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Permanente verlichting: inschakelbaar;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Nee;Koppeling: Ja;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Index kleurweergave CRI: = 82;Product categorie: Buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel

art.nr. 079260

Bestelaanduiding L 835 C  zonder bewegingsmelder, met Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen