STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

L 835 SC

argento

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 132 x 110 x 110 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh, App, Smartphone, Tablet;Con telecomando: No;Variante: argento;VPE1, EAN: 4007841055523;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: argento;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Resistenza agli urti: IK03;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 9,1 W;Altezza di montaggio max.: 2,50 m;Modalità Slave regolabile: Sì;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì;Scalabilità elettronica: Sì;Scalabilità meccanica: Sì;Dettaglio raggio d'azione: Campo di rilevamento regolabile su 2 assi;Raggio d'azione radiale: r = 5 m (35 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 5 m (35 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 616 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 616 lm;Efficienza totale del prodotto: 68 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: Sì;Luce continua: commutabile;Funzioni: Sensore di movimento, Richiamo di scenari luminosi programmati, Modalità risparmio durante la notte, Scenario luminoso;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: Sì;Funzione luce di base tempo: 10 sec. - 60 min.;Luce principale regolabile: 0 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Funzione luce di base in percentuale: 0 – 100 %;Funzione luce di base in percentuale, da: 0 %;Funzione luce di base in percentuale, fino a: 100 %;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Altezza di montaggio ottimale: 2 m;Angolo di rilevamento: 160 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 055523

Denominazione ordine L 835 SC argento

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione