STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

L 835 SC

zilver

Afmetingen (L x B x H): 132 x 110 x 110 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh, App, Smartphone, Tablet;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zilver;VPE1, EAN: 4007841055523;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon;kleur: zilver;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Slagvastheid: IK03;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 9,1 W;Montagehoogte max.: 2,50 m;Slavemodus instelbaar: Ja;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Ja;Elektronische instelling: Ja;Mechanische instelling: Ja;Reikwijdte detail: instelbaar registratiebereik op 2 assen;Reikwijdte radiaal: r = 5 m (35 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 5 m (35 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 616 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 616 lm;Totale efficiëntie van het product: 68 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Ja;Permanente verlichting: inschakelbaar;Functies: Bewegingssensor, Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Nachtspaarstand, Lichtscène;Schemerinstelling: 2 – 2000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Ja;Basislichtfunctie tijd: 10 sec - 60 min;Hoofdlicht instelbaar: 0 - 100 %;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Basislichtfunctie in procenten: 0 – 100 %;Basislichtfunctie procent, vanaf: 0 %;Basislichtfunctie procent, tot: 100 %;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Index kleurweergave CRI: = 82;Optimale montagehoogte: 2 m;Registratiehoek: 160 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 055523

Bestelaanduiding L 835 SC zilver

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen