STEINEL DIY Luminaire extérieur LED à détection

L 910 S

argenté

• Dimensions (L x l x H): 86 x 80 x 235 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Interrupteur DIP
• Avec télécommande: Non
• Variante: argenté
• UC1, Code EAN: 4007841576219
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: argenté
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Résistance aux chocs: IK03
• Indice de protection: IP44
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 9,8 W
• Durée de vie assignée moyenne de l’alimentation à 25 °C: > 60000
• Hauteur de montage max.: 2,50 m
• Mode esclave réglable: Non
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Oui
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)
• Portée tangentielle: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 797 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 797 lm
• Efficacité totale du produit: 81 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Diminution du flux lumineux selon LM80: L70B10
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Oui
• Éclairage permanent: commutable, 4 h
• Réglage crépusculaire: 2 – 20 lx
• Temporisation: 120 s – 15 min
• Fonction balisage: Oui
• Fonction balisage détails: Rétroéclairage à LED
• Fonction balisage temps: toute la nuit/demi-nuit
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Maître/maître
• Mise en réseau via: Câble
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Hauteur de montage optimale: 2,2 m
• Angle de détection: 180 °
• Catègorie de produits: Luminaire extérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 576219

Désignation commande L 910 S argenté

Livrer, monter et régler pour être opérationnel