STEINEL DIY LED-buitenlamp zonder sensor

L 940
zonder bewegingsmelder,zonder Bluetooth

Afmetingen (L x B x H): 115 x 70 x 160 mm;Met lampjes: Ja, led-lampjes;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Met afstandsbediening: Nee;Variant: zonder bewegingsmelder,zonder Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841087753;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: Kunststof gestructureerd;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 14,5 W;Lichtstroom totaal product: 1240 lm;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 20000;Sokkel: GU10;basislichtfunctie: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Index kleurweergave CRI: = 81;R9-Farbwiedergabeindex: -0,4;Product categorie: LED-buitenlamp zonder sensor

Fabrikant Steinel
art.nr. 087753
Bestelaanduiding L 940 zonder bewegingsmelder,zonder Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen
