STEINEL DIY Luminaire extérieur LED à détection

L 940 SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth

• Dimensions (L x l x H): 115 x 70 x 160 mm
• Avec source: oui, source LED
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Bluetooth Mesh
• Avec télécommande: Non
• Variante: avec détecteur de mouvement & Bluetooth
• UC1, Code EAN: 4007841087739
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
• Coloris: anthracite
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Non
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur
• Indice de protection: IP44
• Classe: I
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Aluminium
• Matériau du cache: PC structurée
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 14,5 W
• Hauteur de montage max.: 4,00 m
• Mode esclave réglable: Oui
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Portée radiale: r = 3 m (14 m²)
• Portée tangentielle: r = 8.5 m (113 m²)
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 1240 lm
• Température de couleur: 3000 K
• Ampoule: LED interchangeable
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 20000
• Culot: GU10
• Allumage en douceur: Non
• Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Configuration du bouton-poussoir, Mode bouton-poussoir / interrupteur
• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx
• Temporisation: 5 s – 60 min
• Fonction balisage: Non
• Éclairage principal réglable: Non
• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui
• Mise en réseau possible: Oui
• Type de la mise en réseau: Détecteur/Ssclave
• Mise en réseau via: Bluetooth Mesh
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 81
• R9-Farbwiedergabeindex: -0,4
• Hauteur de montage optimale: 1,8 m
• Angle de détection: 180 °
• Catègorie de produits: Luminaire extérieur LED à détection

Fabricant Steinel

Réf. 087739

Désignation commande L 940 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel