STEINEL DIY Lampada da esterno LED con sensore

L 940 SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 115 x 70 x 160 mm;Con lampadina: Sì, lampadina LED;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: con rilevatore di movimento & Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841087739;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete;Grado di protezione: IP44;Classe di protezione: I;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Alluminio;Materiale della copertura: PC strutturata;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 14,5 W;Altezza di montaggio max.: 4,00 m;Modalità Slave regolabile: Sì;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Raggio d'azione radiale: r = 3 m (14 m²);Raggio d'azione tangenziale: r = 8.5 m (113 m²);Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 1240 lm;Temperatura di colore: 3000 K;Lampadina sostituibile: LED sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 20000;Zoccolo: GU10;Accensione graduale della luce: No;Funzioni: Sensore di movimento, Sensore di luce, Funzione di gruppo vicino, Configurazione del pulsante, Modo pulsante/interruttore;Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx;Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min;Funzione luce di base: No;Luce principale regolabile: No;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Tipo di collegamento in rete: Sensore/Slave;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Indice di resa cromatica CRI: = 81;R9-Farbwiedergabeindex: -0,4;Altezza di montaggio ottimale: 1,8 m;Angolo di rilevamento: 180 °;Categoria die prodotto: Lampada da esterno LED con sensore

Produttore Steinel

Art. n. 087739

Denominazione ordine L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione