STEINEL DIY Sensor-LED-buitenlamp

L 940 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth

Afmetingen (L x B x H): 115 x 70 x 160 mm;Met lampjes: Ja, led-lampjes;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Bluetooth Mesh;Met afstandsbediening: Nee;Variant: met bewegingsmelder & Bluetooth;VPE1, EAN: 4007841087739;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon;kleur: antraciet;Incl. stickervel met huisnummers: Nee;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand;Bescherming: IP44;Beschermingsklasse: I;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: Aluminium;Materiaal van de afdekking: PC gestructureerd;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 14,5 W;Montagehoogte max.: 4,00 m;Slavemodus instelbaar: Ja;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Reikwijdte radiaal: r = 3 m (14 m²);Reikwijdte tangentiaal: r = 8.5 m (113 m²);Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 1240 lm;Kleurtemperatuur: 3000 K;Type lichtbron: Led vervangbaar;Levensduur led L70B50 (25°): > 20000;Sokkel: GU10;Soft-lightstartfunctie: Nee;Functies: Bewegingssensor, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Drukknop configuratie, Toets-/schakelaarbedrijf;Schemerinstelling: 2 – 1000 lx;Tijdinstelling: 5 sec. – 60 min;basislichtfunctie: Nee;Hoofdlicht instelbaar: Nee;Schemerinstelling Teach: Ja;Koppeling: Ja;Soort koppeling: Sensor/slave;Koppeling via: Bluetooth Mesh;Index kleurweergave CRI: = 81;R9-Farbwiedergabeindex: -0,4;Optimale montagehoogte: 1,8 m;Registratiehoek: 180 °;Product categorie: Sensor-LED-buitenlamp

Fabrikant Steinel

art.nr. 087739

Bestelaanduiding L 940 SC met bewegingsmelder & Bluetooth

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen