STEINEL DIY Lumière contrôlée au crépuscule

LN 1 N

• Dimensions (L x l x H): 56 x 300 x 195 mm
• Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL
• Garantie du fabricant: 3 ans
• Réglages via: Potentiomètres
• Avec télécommande: Non
• UC1, Code EAN: 4007841649715
• Applications: Extérieur
• Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée
• Plaque numéros de maison autocollants incluse: Oui
• Contenu de l'emballage: 1
• Lieu d'installation: mur, plafond
• Résistance aux chocs: IK07
• Indice de protection: IP54
• Classe: II
• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C
• Matériau du boîtier: Matière plastique
• Matériau du cache: Matière plastique opale
• Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Puissance: 4,9 W
• Mode esclave réglable: Non
• Protection au ras du mur: Non
• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non
• Réglage électronique: Non
• Réglage mécanique: Non
• Interrupteur crépusculaire: Oui
• Flux lumineux total du produit: 440 lm
• Flux lumineux mesure (360°): 440 lm
• Efficacité totale du produit: 90 lm/W
• Température de couleur: 3000 K
• Écart de couleur LED: SDCM3
• Ampoule: LED non interchangeable
• Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h
• Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000
• Diminution du flux lumineux selon LM80: L70B10
• Culot: sans
• Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif
• Allumage en douceur: Non
• Réglage crépusculaire: 5 – 200 lx
• Fonction balisage: Non
• Mise en réseau possible: Non
• Indice de rendu des couleurs IRC: = 82
• Catègorie de produits: Lumière contrôlée au crépuscule

Fabricant Steinel

Réf. 649715

Désignation commande LN 1 N

Livrer, monter et régler pour être opérationnel