STEINEL DIY Luce crepuscolare

LN 1 N

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 56 x 300 x 195 mm;Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Potenziometri;Con telecomando: No;VPE1, EAN: 4007841649715;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, Cortili e passi carrai;incl. foglio con numero civico: Sì;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Parete, soffitto;Resistenza agli urti: IK07;Grado di protezione: IP54;Classe di protezione: II;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica opalina;Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Potenza: 4,9 W;Modalità Slave regolabile: No;Protezione antistrisciamento: No;Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No;Scalabilità elettronica: No;Scalabilità meccanica: No;Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 440 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 440 lm;Efficienza totale del prodotto: 90 lm/W;Temperatura di colore: 3000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata utile LED (max °C): 50000 ore;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Calo del flusso luminoso secondo LM80: L70B10;Zoccolo: senza;Sistema di raffreddamento LED: Passive Thermo Control;Accensione graduale della luce: No;Regolazione crepuscolare: 5 – 200 lx;Funzione luce di base: No;Collegamento in rete: No;Indice di resa cromatica CRI: = 82;Categoria die prodotto: Luce crepuscolare

Produttore Steinel

Art. n. 649715

Denominazione ordine LN 1 N

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione