STEINEL DIY Schemergestuurde licht

LN 1 N

Afmetingen (L x B x H): 56 x 300 x 195 mm;Met lampjes: Ja, STEINEL led-systeem;Fabrieksgarantie: 3 jaar;Instellingen via: Potentiometers;Met afstandsbediening: Nee;VPE1, EAN: 4007841649715;Toepassing, plaats: Buiten;Toepassing, ruimte: Buiten, entree, rondom het huis, tuin & oprit;Incl. stickervel met huisnummers: Ja;Verpakkingsinhoud: 1;Montageplaats: wand, plafond;Slagvastheid: IK07;Bescherming: IP54;Beschermingsklasse: II;Omgevingstemperatuur: van -20 tot 40 °C;Materiaal van de behuizing: kunststof;Materiaal van de afdekking: Kunststof opaal;Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz;Vermogen: 4,9 W;Slavemodus instelbaar: Nee;Onderkruipbescherming: Nee;verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee;Elektronische instelling: Nee;Mechanische instelling: Nee;Schemerschakelaar: Ja;Lichtstroom totaal product: 440 lm;gemeten Lichtstroom (360°): 440 lm;Totale efficiëntie van het product: 90 lm/W;Kleurtemperatuur: 3000 K;Kleurafwijking led: SDCM3;Type lichtbron: Led niet vervangbaar;Levensduur led (max. °C): 50000 uur;Levensduur led L70B50 (25°): > 60000;Lichtstroomafname volgens LM80: L70B10;Sokkel: zonder;Led-koelsysteem: Passive Thermo Control;Soft-lightstartfunctie: Nee;Schemerinstelling: 5 – 200 lx;basislichtfunctie: Nee;Koppeling: Nee;Index kleurweergave CRI: = 82;Product categorie: Schemergestuurde licht

Fabrikant Steinel

art.nr. 649715

Bestelaanduiding LN 1 N

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen