STEINEL DIY 24V-Garten LED Kugelleuchte

Sphera C 24V

400 mm

24V-Garten LED Kugelleuchte ohne Sensor aus Kunststoff IP65, alle Farben + 1800-4000 K, Einstellung via: Bluetooth Mesh;  mögliche Einstellungen: Reichweite des Sensors, dimmbares Hauptlicht, Schwellwert, Dauerlicht schaltbar, Vernetzung via Bluetooth Mesh;  Leistung: 9,07 W; Lichtstrom: 962 lm; Farbtemperatur: alle Farben + 1800-4000 K; Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std; Lichtmessung 2 – 2000 lx; Hauptlicht einstellbar: 10 - 100 %; Schlagfestigkeit: IK07; Schutzart: IP65; Schutzklasse: III; Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C; Herstellergarantie: 3 Jahre

Hersteller STEINEL

Art.-Nr. 089375

Bestellbezeichnung Sphera C 24V 400 mm

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen