STEINEL DIY 24V-Giardino Luce LED a globo

Sphera C 24V

400 mm

Con lampadina: Sì, sistema LED STEINEL;Garanzia del produttore: 3 anni;Impostazioni tramite: Bluetooth Mesh;Con telecomando: No;Variante: 400 mm;VPE1, EAN: 4007841089375;Applicazione, luogo: Esterno;Applicazione, locale: Esterno, giardino, terrazzi / balconi;colore: antracite;incl. foglio con numero civico: No;Contenuto della confezione: 1;Luogo di montaggio: Piano;Resistenza agli urti: IK07;Grado di protezione: IP65;Classe di protezione: III;Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C;Materiale dell'involucro: Plastica;Materiale della copertura: Plastica strutturata;Potenza: 9,07 W;Durata nominale media alimentatore a 25 °C: > 60000;Interruttori crepuscolari: Sì;Flusso luminoso prodotto totale: 962 lm;Flusso luminoso masurato (360°): 962 lm;Temperatura di colore: tutti i colori + 1800-4000 K;Scostamento cromatico LED: SDCM3;Lampadina sostituibile: LED non sostituibile;Durata di vita del LED L70B50 (25°): > 60000;Luce continua: commutabile;Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx;Luce principale regolabile: 10 - 100 %;Regolazione crepuscolare Teach: Sì;Collegamento in rete: Sì;Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh;Categoria die prodotto: 24V-Giardino Luce LED a globo;Ausführung des Betriebsgeräts: senza sensore, con Bluetooth;Anzahl der Ausgänge: 1;Lunghezza cavo: 0,65 m

Produttore Steinel

Art. n. 089375

Denominazione ordine Sphera C 24V 400 mm

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione